## formularz cenowy
załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | Manometr do monitorowania ciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAP), podłączay do cewnika Foleya z cewki moczowej. Sterylny, poj. 2 l, dren 110 cm z okrągłym hakiem | szt. | 6 | 12 | [6 empty] | katalog
2. | Venflon pediatryczny bez portu bocznego, bez skrzydełek 0,7 x 19mm (24GA), przepływ 13ml/min | szt. | 1150 | 2300 | [6 empty] | 5
3. | Sonda Sengstakena Ch-18 | szt | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
4. | ZESTAW DO PRZETOCZEŃ DO POMP ALARIS ASENA GW, STERIL, KREW, Filtr 0,2mm, 290cm, 28ml | szt | 7.5 | 15 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | Czujnik przepływu, dł. 2 m.b., zewnętrzny dla dorosłych , do respiratora "EVENT INSPIRATION" | szt. | 25 | 50 | [6 empty] | katalog
2. | Elektroda wielofunkcyjna do defibrylatora BENE HEART dla dorosłych | para | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
3. | Elektroda wielofunkcyjna do defibrylatora BENE HEART dla dzieci | para | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
4. | Koc do powierzchniowego ogrzewacza pacjenta MISTRAL AIR, dla dorosłych 233 x 127 cm | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
5. | Koc do powierzchniowego ogrzewacza pacjenta MISTRAL AIR, dla dzieci 145 x 102 cm | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
6. | Obwód oddechowy noworodkowy z PCV : gładki wewnętrznie ,średnica 10 mm, podgrzewane ramię, pułapka wodna, czysty mikrobiologicznie lub sterylny złącze grzałki w kształcie"koniczynki", pasujący do respiratora Sechrist | szt. | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
7. | Pułapka wodna, dla dorosłych do aparatu ARTEMA | szt. | 35 | 70 | [6 empty] | katalog
8. | Rurka krtaniowa - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; wzmocnienie koniuszka mankietu zabezpieczające przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem; rurka wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º) i usztywniona element zabezpieczający przed zagryzieniem zintegrowany z rurką, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski; informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym; rozmiary: 2 (10-20kg), 4 (50-70kg), 3 (30-50kg), 5 (pow. 70kg) | szt. | 200 | 400 | [6 empty] | 5
9. | Układ oddechowy do respiratora transportowego FLIGHT MEDICAL | szt. | 40 | 80 | [6 empty] | katalog
10. | Wkład z gąbki do absorbera na wapno sodowane do aparatu do znieczulania MINDRAY - WATO EX-65 | szt. | 40 | 80 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | Sterylna woda w nawilżaczu rezerwuarowym do inhalacji i tlenoterapii. Zbiornik wykonany z polipropylenu ma wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów i węży. Możliwość połączenia z drenem tlenowym. Na dnie zbiornika ukształtowany rozpylacz z mikrootworami, pojemność 500 ml w zestawie adapter | szt. | 525 | 1050 | [6 empty] | 5
2. | Opatrunek antyseptyczny, hypoalergiczny, niezawierający lateksu, impregnowany PHMB (poliheksametylenobiguanid). Stosowany do sterylizacji miejsc drenażu. Posiada wycięcie na dren w kształcie litery T, dzięki któremu można szczelnie zabezpieczyć miejsce operacji. Używa się go również jako opatrunek do ran po nacięciach operacyjnych, ran szarpanych, otarć, oparzeń, miejsc pobrania przeszczepu, ran dostępowych cewników, portów dożylnych i wkłuć centralnych. Antybakteryjne działanie przeciwko bakteriom gram-dodatnim, bakteriom gram-ujemnym oraz grzybom i drożdżom. Rozmiar: 10 cm x 10 cm | szt. | 3700 | 7400 | [6 empty] | 5
3. | Opatrunek antyseptyczny, hypoalergiczny, niezawierający lateksu, impregnowany PHMB (poliheksametylenobiguanid). Stosowany do sterylizacji miejsc drenażu. Posiada wycięcie na dren w kształcie litery T, dzięki któremu można szczelnie zabezpieczyć miejsce operacji. Używa się go również jako opatrunek do ran po nacięciach operacyjnych, ran szarpanych, otarć, oparzeń, miejsc pobrania przeszczepu, ran dostępowych cewników, portów dożylnych i wkłuć centralnych. Antybakteryjne działanie przeciwko bakteriom gram-dodatnim, bakteriom gram-ujemnym oraz grzybom i drożdżom. Rozmiar: 5 cm x 5 cm | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
4. | Pojemnik do zbiórki próbek typu: SPECIMEN TRAP 40ml | szt. | 25 | 50 | [6 empty] | katalog
5. | Pończochy przeciwzakrzepowe o stopniowanym ucisku 18-14-8-10. Udowodniona klinicznie stopniowa kompresja od kostki do uda. Wkładka obwodowa zapewniająca prawidłowy ucisk i zapobiegająca zsuwaniu. Pończochy profilowane, bezszwowe. Bez ucisku w części podkolanowej, bezlateksowe. (różne rozmiary dobierane pod pacjenta) | para | 12 | 24 | [6 empty] | katalog
6. | Worek oddechowy na środek znieczulający bez lateksu, pojemność: 2 LITRY | szt. | 45 | 90 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | Dren brzuszny 100% silikonowy PERFOROWANY do drenażu ran chirurgicznych od FR-14 FR-26 o dł 40-50 cm | szt. | 445 | 890 | [6 empty] | 5
2. | Dren do odsysania pola operacyjnego sterylny CH-24 (5,6 x 8 mm, dł. 1,8-2,5m) bez kaniuli | szt. | 212.5 | 425 | [6 empty] | 5
3. | Igły do penów insulinowych, jednorazowe, uniwersalne. Ostrza igieł minimalizują odczuwanie bólu podczas iniekcji. Zapewniają efektywny przepływ insuliny, rozmiar: 30G x 8 mm | op. (100szt.) | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
4. | Igły do penów insulinowych, jednorazowe, uniwersalne. Ostrza igieł minimalizują odczuwanie bólu podczas iniekcji. Zapewniają efektywny przepływ insuliny, rozmiar: 30G x 6 mm | op. (100szt.) | 30 | 60 | [6 empty] | 1
5. | Igły do penów insulinowych, jednorazowe, uniwersalne. Ostrza igieł minimalizują odczuwanie bólu podczas iniekcji. Zapewniają efektywny przepływ insuliny, rozmiar: 31G x 5 mm | op. (100szt.) | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
6. | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, ze szlifem ołówkowym, z otworem bocznym, sterylna 18G 1,2x30mm lub 1,2x40mm | Op. 100 szt. | 150 | 300 | [6 empty] | 1
7. | Igły doszpikowe 15G, 33,3mm, aparat automatyczny dla dorosłych | szt. | 2 | 4 | [6 empty] | katalog
8. | Igły doszpikowe 15G, 33,3mm, aparat automatyczny dla dzieci | szt. | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
9. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, CH-20, standard, zagięta, b/kontr. Ssania | szt. | 270 | 540 | [6 empty] | 5
10. | Pojemnik do pobierania krwi i preparatów, worek 450 ml pojedynczy z CPDA-1 zestaw | szt. | 45 | 90 | [6 empty] | katalog
11. | Staza bezlateksowa jednorazowa | op.(25 szt.) | 61.5 | 123 | [6 empty] | 3
12. | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, w bezlateksowych ampułkostrzykawkach. Pojemności: 6 ml | szt. | 637.5 | 1275 | [6 empty] | 5
13. | Zamknięty system bezigłowy z podwójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda ( zawór zwrotny na jednej lini) o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 100 | 200 | [6 empty] | 3
14. | Zamknięty system bezigłowy z potrójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 25 | 50 | [6 empty] | 3
15. | Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 110 | 220 | [6 empty] | 3 szt.
16. | Zestaw do lewatywy składający się z worka z miękkim cewnikiem z 2 otworami bocznymi, (z osłonką zabezpieczającą), mydła w płynie, rękawice foliowej oraz serwety. Pakowany pojedynczo w folię." | szt. | 25 | 50 | [6 empty] | katalog
17. | Zamknięty system do pobierania próbek z oskrzeli, z kontrolą siły ssania, poj. 20 ml, pasujący do cewników do odsysania 4-20 CH, sterylny | szt. | 250 | 500 | [6 empty] | 5
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 21 Dopuszcza się skaładanie ofert na każdą pozycję
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | Balon "BAKRI", sterylny, Fr24, dren 54cm, 500ml | szt. | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
2. | BALON METRASTOP, STERIL, podwójny, strzykawka 60ml, worek drenażowy 500ml | szt. | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
3. | Błękit bromotymolowy, odczynnik, 0,1% roztwór w etanolu, poj. 100ml | szt. | 1.5 | 3 | [6 empty] | katalog
4. | CEWNIK DO HAMOWANIA KRWOTOKÓW NOSOWYCH "EPISTAT", STERIL 2-balony, silikonowy | szt. | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
5. | Cewnik pępowinowy 4F, 20cm lub 40cm, 1-śwaitłowy | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
6. | ELEKTRODA EDGE SYSTEM QUICK-COMBO, stymulacja/defibrylacja/EKG, ze złączem redi-pak (defibrylator: LIFEPAK) | para | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
7. | ELEKTRODA WIELOFUNKCYJNA DO DEFIBRYLATORA ADULT (def.-PARAMEDIC CU-ER2) | para | 3 | 6 | [6 empty] | katalog
8. | ENDOSAMPLER - BIOPSJA ENDOMETRIUM ASPIRATOR SSĄCY 262 mm, z mechanizmem zabezpieczajacym przed cofnięciem się tłoka strzykawki, jałowy | szt. | 25 | 50 | [6 empty] | 5
9. | Filtr do ssaka MEDELA BASIC/DOMINANT FLEX, hydrofobowy, antybakteryjny | szt. | 15 | 30 | [6 empty] | katalog
10. | Filtr do ssaka OGARIT, hydrofobowy, antybakteryjny, końcówki O.D.=6 mm | szt. | 15 | 30 | [6 empty] | katalog
11. | Filtr wodny do kapnometru "EMMA" | szt. | 1 | 2 | [6 empty] | katalog
12. | Kaniula donosowa o przepływie 60 l/min, stosowana u 1 pacjenta do 7 dni do nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu AIRVO 2. Rozmiary: średnia, duża | szt. | 20 | 40 | [6 empty] | katalog
13. | Kieliszki szklane do podawania leków z podziłaką 10 ml | szt. | 150 | 300 | [6 empty] | 5
14. | LUSTERKO MEDYCZNE STERIL śr. 19 mm | szt. | 25 | 50 | [6 empty] | katalog
15. | PESSAR, STERIL nr 2 (kołnierzowy szyjki macicy) | szt. | 5 | 10 | [6 empty] | katalog
16. | Pończochy medyczne uciskowe, II klasa kompresji, długie, otwarte palce, kolory: jasny beż, beż, ciemny beż, czarne, rozmiary: XS, S, L, XL, XXL, XXXL | para | 5 | 10 | [6 empty] | katalog
17. | PRECYZYJNY REGULATOR PRZEPŁYWU Z PODWÓJNĄ SKALĄ, regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą: - pierwsza skala , z niebieskim nadrukiem na białym tle używana do określenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 10% , o zakresie regulacji od „off” ( oznaczającego zamknięcie przepływu ) do 250ml/h, - druga skala z białymi numerami na niebieskim tle do określenia przepływu płynów o lepkości od 10% do 40% , o zakresie regulacji od „off” do 200ml/h, dren z PCV o długości 50 cm , dodatkowy port bezlateksowy do wstrzyknięć , końcówka ABS męska luer lock zabezpieczona koreczkiem pe , końcówka PVC żeńska luer lock zabezpieczona koreczkiem PE, wolny od ftalanów | szt. | 100 | 200 | [6 empty] | 5
18. | PRZYRZĄD DO PODAWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRZEPŁYWU, komora kroplowa o długości 6 cm z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, kolec komory kroplowej z odpowietrznikiem i filtrem 0,45µm, wyposażony w zacisk rolkowy i precyzyjny regulator przepływu, regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą: - pierwsza skala , z niebieskim nadrukiem na białym tle używana do określenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 10% , o zakresie regulacji od „off” ( oznaczającego zamknięcie przepływu ) do250ml/h, - druga skala z białymi numerami na niebieskim tle do określenia przepływu płynów o lepkości od 10% do 40% , o zakresie regulacji od „off” do 200ml/h, dren z pcv o długości 150 cm z portem „y”, wolny od ftalanów. | szt. | 100 | 200 | [6 empty] | 5
19. | RURKA INTUB. BEZ MANK.UST.NOS. 10Fr,165mm (2św.=2,0/0,4mm) do surfaktantu | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
20. | RURKA INTUB. BEZ MANK.UST.NOS. 12Fr,165mm (2św.=2,5/0,55mm)do surfaktantu | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
21. | UKŁAD ODDECHOWY do repiratora HAMILTON C-3 o długości 1,8 M z czujnikiem przepływu | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
22. | Wkład do ssaka MEDELA BASIC, pojemność 2,5 litra | szt. | 60 | 120 | [6 empty] | katalog
23. | WKŁADKA USZNA ZESTAWU BET 55, 3-5 mm, czerwona do aparatu OTICON OtoRead | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
24. | Worek stomijny 650 ml, 15-60mm (1-częściowy, otwarty) | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
25. | WOREK STOMIJNY ALMARYS QUIET 10-70mm (1-częściowy, zamknięty) | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
26. | WOREK STOMIJNY ESTEEM średni, 20mm (1-częściowy, otwarty) | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
27. | WOREK UROSTOMIJNY LIBERTY 13-60mm (1-częściowy, ze spustem) | szt. | 15 | 30 | [6 empty] | katalog
28. | WYMIENNA KOŃCÓWKA SONDY, przezroczysta do aparatu OTICON OtoRead | szt. | 150 | 300 | [6 empty] | katalog
29. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodka | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
30. | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CEWNIKA I KANIULI PĘPOWINOWEJ, STERIL | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
31. | Zestaw dla dorosłych - rura z komorą do nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu AIRVO 2 | szt. | 40 | 80 | [6 empty] | katalog
32. | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 cm, z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
33. | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 44x38 cm z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
34. | ZBIORNIK UKADU SSĄCEGO do urządzenia PANDA WARMER, 800 ml | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
35. | Strzykawki do gazometrii 0,7 mL - 1,7 mL do podajnika automatycznego, 80 IU na ml elektrolitowo zbilansowana jonami wapnia heparyna, która jest umieszczona na krążku z włókna. Strzykawka powinna posiadać: stalową, pokrytą złotem kulkę magnetyczną o średnicy 3,5 mm; tłok z odprowadzeniem powietrza; zatyczkę odpowietrzającą; zakończenie LUER. Strzykawka kompatybilna z automatycznym mieszadłem ABL 90 Flex używanym w szpitalu. | szt. | 500 | 1000 | [6 empty] | 5
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 24
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | DREN PŁUCZĄCY DO "ENDOMAT HAMOU" HISTEROSKOPIA (2 IGŁY) | szt. | 30 | 60 | [6 empty] | katalog
2. | DREN PŁUCZĄCY DO "ENDOMAT HAMOU" LAPAROSKOPIA (2 IGŁY) | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
3. | DREN PŁUCZĄCY DO "ENDOMAT HAMOU" STERIL IRRIGATION TUBING SET "FC" | szt. | 30 | 60 | [6 empty] | katalog
4. | Filtr bakteryjny do "ENDOMAT HAMOU" | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 29
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | FILTR DO INKUBATORA (inkubator: DRAEGER ISOLETTE) | szt. | 2 | 4 | [6 empty] | katalog
2. | MANKIET JEDNORAZOWY 1, 3-6cm (PHILIPS VM6/8) | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
3. | MANKIET JEDNORAZOWY 2, 4-8cm (PHILIPS VM6/8) | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
4. | MANKIET JEDNORAZOWY 3, 6-11cm (PHILIPS VM6/8) | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
5. | MANKIET JEDNORAZOWY 4, 7-13cm (PHILIPS VM6/8) | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
6. | MANKIET JEDNORAZOWY 5, 8-15cm (PHILIPS VM6/8) | szt. | 2.5 | 5 | [6 empty] | katalog
7. | OPASKA MOCUJĄCA NA RZEPY do czujnika pulsoxymetru, 3-dziurkowa | szt. | 42 | 84 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 32
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 10 ml, ilość formaliny 5 ml | szt. | 360 | 720 | [6 empty] | 5
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 35 ml, ilość formaliny 9 ml | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 55 ml, ilość formaliny 18 ml | szt. | 150 | 300 | [6 empty] | 5
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 125 ml, ilość formaliny 75 ml | szt. | 20 | 40 | [6 empty] | katalog
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 250 ml, ilość formaliny 130 ml | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 500 ml, ilość formaliny 300 ml | szt. | 10 | 20 | [6 empty] | katalog
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 1000 ml, ilość formaliny 600 ml | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | 2
2. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zawierający 10% roztwór formaliny, pojemność 3000 ml, ilość formaliny 1800 ml | szt. | 30 | 60 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 33
Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Przewidywane zużycie roczne | Przewidywane zuzycie w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto zł op./szt. | Wartość zamówienia brutto zł op./szt. | Numer katalogowy, producent, kod EAN (jeżeli nadany) | Informacje o ilości próbek
1. | RĘKAW DO OTWORÓW "IRYS" do inkubatora Draeger | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
2. | FILTR "TwinStar55" MECHANICZNY z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. | 50 | 100 | [6 empty] | katalog
3. | UKŁAD ODDECHOWY VentStar 2 rury-1,8mb,1 rura-1,5mb, łącznik kątowy, worek-2L | szt. | 100 | 200 | [6 empty] | katalog
4. | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu – 0,66%, pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. | szt. | 15 | 30 | [6 empty] | katalog
RAZEM cena (koszt) zamówienia (w trakcie trwania umowy) netto, brutto
.........................................................................................
podpis osoby upoważnionej