1. Załącznik nr 4 do ZO
    1.	W ramach opracowania projekt budowlany będzie obejmował w szczególności:
CZĘŚĆ OPISOWA:
1) wyciąg z obowiązującej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) charakterystykę przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych,
3) zestawienie powierzchni w tabelach,
4) zestawienie kubatur obiektu,
5) opis technologii całego obiektu,
6) rzuty pomieszczeń technologicznych wraz z tabelarycznym zestawieniem wytycznych
dla branż,
7) opis doprowadzenia wszystkich mediów od sieci komunalnej do obiektu,
8) opis instalacji wszystkich mediów wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
9) opis odprowadzenia ścieków sanitarnych, wód opadowych z całego obiektu i odpadów technologicznych,
10) opis zagospodarowania terenów zieleni,
11) opis infrastruktury zewnętrznej w granicach nieruchomości,
12) wytyczne rozwiązań materiałowych dla poszczególnych grup pomieszczeń
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1) rzuty wszystkich kondygnacji Obiektu (każda kondygnacja na odrębnym rysunku),
z naniesioną siatką modularną, zwymiarowaniem w osiach konstrukcyjnych, podstawowymi wymiarami pomieszczeń, otworów, wymiarami budynku, naniesionymi poziomami, z opisem każdego pomieszczenia, ze sprecyzowanymi i wpisanymi powierzchniami pomieszczeń, pomieszczeniami opisanymi za pomocą kolejnych numerów i oznaczeń według przeznaczenia pomieszczeń, rozwiązaniami materiałowymi wykończenia powierzchni wszystkich pomieszczeń, opisaną odpornością pożarową ścian i drzwi, z naniesionymi pionami wentylacyjnymi
i instalacyjnymi, rozwiązaniami materiałowych przegród,
2) przekroje poprzeczne i podłużne wraz z fundamentowaniem, wskazaniem zastosowanych materiałów, wskazanie lokalizacji wszystkich urządzeń technologicznych, schematy sieci
i instalacji wszystkich mediów wraz z ppoż., przekroje poprzeczne i podłużne, profile,
3) komplet elewacji, z pokazaniem rozwiązań materiałowych, koloru, tektoniki, z propozycją identyfikacji wizualnej Obiektu,
4) infrastruktura zewnętrzna, układ komunikacji zewnętrznej wraz z pokazaniem dróg dojazdowych, parkingów, zasilania w energię elektryczną odprowadzenie ścieków
i doprowadzenie wody w granicach działki.
2.	Projekt zagospodarowania terenu (PZT) wraz z ogrodzeniem stanowiący element Projektu	budowlanego, będzie obejmował w szczególności:
CZĘŚĆ OPISOWA:
1) określenie przedmiotu Inwestycji, zakresu całego przedsięwzięcia budowlanego i jego rozwiązań funkcjonalnych (dojazd, dojście, ogrodzenie, parkingu),
2) opis lokalizacji działki budowlanej i zabudowy jej bezpośredniego otoczenia, gabaryty zabudowy i konfiguracja działki,
3) opis istniejącego stanu zagospodarowania naziemnego i podziemnego terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian (ew. adaptacje, przebudowy, rozbiórki),
4) opis ukształtowania terenu (charakterystyczne rzędne),
5) opis projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
6) bilans terenu przeznaczonego pod zabudowę (obiekty, jezdnie, chodniki, zieleń, długość
tras inwestycji liniowych, oraz uzyskane wskaźniki zabudowy, chłonności terenu),
7) komunikacja - opis stanu projektowanego, bilans miejsc,
8) uzgodnienie zasad obsługi komunikacyjnej, wyszczególnienie występujących kolizji powierzchni komunikacyjnych z istniejącym uzbrojeniem wraz z podaniem opracowań projektowych je rozwiązujących,
1. wnioski wynikające z warunków geologiczno – inżynierskich i hydrotechnicznych działki
   z oceną przydatności gruntów do celów budowy, łącznie z danymi dotyczącymi  spodziewanych wpływów realizowanej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne, sposób fundamentowania budynków, dylatacje, zabezpieczenie wykopu,
2. opis ogrodzenia z rozwiązaniami materiałowymi.
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1) plansza podstawowa 1:500 z naniesieniem poziomów  budynków, wymiary i domiary odległości projektowanych budynków, innych budowli na terenie nieruchomości przeznaczonej
pod inwestycję oraz elementów infrastruktury, dróg, chodników, elementów małej architektury, zieleni i rzędnych, granice działki (rzędne geodezyjne narożników i charakterystycznych punktów terenu), granice przedsięwzięcia budowlanego, granice podziału na tereny o różnym przeznaczeniu, granice strefy ochronnej, jeśli taka występuje (konserwator zabytków, studnie głębinowe, gazociągi) określenie i podział poszczególnych obiektów w zasięgu strefy uciążliwości, wskazanie dróg pożarowych, parkingów, strefy dostaw, zjazdów z ulic przyległych na nieruchomość, rozwiązania materiałowe nawierzchni dróg, chodników i parkingów, ogrodzenia,
projekt zieleni tj. określenie stanu istniejących zadrzewień podlegających adaptacji
lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzeń i nasadzeń, wpływ inwestycji na działki sąsiednie oraz obszary Natura 2000.
3.	Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę Robót budowlanych i zastosowanych skal rysunków w Projekcie Budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:
- części Obiektu;
- rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych;
- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych;
- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach Projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb realizacji Inwestycji.
4.	Wykonawca zobowiązuje się opracować Projekty wykonawcze z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.
5.	Projekty wykonawcze dotyczą całego zakresu Obiektu i powinny obejmować
w szczególności:
1) projekt architektoniczny z kolorystyką;
2) projekt technologii medycznej z wytycznymi branżowymi;
3) projekt konstrukcyjny;
4) projekt sieci i przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
5) projekt sieci i przyłączy sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;
6) projekt instalacji elektrycznych: zasilania, zasilania awaryjnego, siłowych, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych itd.;
7) projekt instalacji p/pożarowej;
projekt instalacji teletechnicznych;
9) projekt instalacji sanitarnych: wod. – kan., ppoż., c.o., instalacji chłodu, instalacji ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniający stałe rygorystyczne parametry w wybranych pomieszczeniach), itd.;
10) projekt wykończenia i wyposażenia wnętrz w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia;
11) projekt wyposażenia obiektu w podziale na wyposażenie stałe i ruchome;
12) projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, małej architektury, oświetlenia zewnętrznego, dróg wewnętrznych, placów, ciągów pieszych, miejsc postojowych itp.);
13) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia przeciwpożarowego obiektu wraz
z oznaczonymi drogami ewakuacji;
14) projekt dróg, w tym pożarowych,
6. Wykonawca opracuje:
1) STWiORB - przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów;
2) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;
3) kosztorys inwestorski, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 );
4) opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkową wyceną dla kompleksowego wyposażenia meblowego, medycznego oraz niemedycznego, który powinien być zakupiony dla projektowanego budynku;
5) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 )