Załącznik nr 1 do ZO

(Pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr 1/2020/AS

na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO,

My niżej podpisani:

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................

Adres:................................................................................................

Tel./fax. :...........................................................................................

REGON:............................................................................................

NIP:....................................................................................................

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami ZO

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapisami Zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia przez okres .........od daty zawarcia umowy za cenę jednostkową (brutto), określoną na piśmie w załączniku do niniejszej oferty,

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w ZO.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZO, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy/wzorem umowy, określonymi w ZO i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ZO, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ..................................................... 	tel. ..........................fax...............................e-mail:……………………………..

- oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i w czasie wyznaczonym przez zamawiającego,

- załącznikami do niniejszej oferty są :

1. ................................................................................................................................str…..

2. ................................................................................................................................str…..

3. ................................................................................................................................str…..

4. ................................................................................................................................str…..

……...............,dnia………20..... r.		                                                                       .............................................………………

(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza oferty

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2020/AS

na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

przeprowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

| pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opatrunki specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | asortyment | jedn. miary | przewidywane zużycie 2-letnie op./szt. | stawka vat | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość zamówienia netto zł. op./szt. | wartość zamówienia brutto zł. op./szt. | Nazwa handlowa, opakowanie, kod REF, kod EAN | nazwa producenta | inforamacje o ilości wymaganych próbek (zgodnie z jedn. miary z kolumny "C") |
| 1. | Opatrunek do stabilizacji cewników epiduralnych, wykonany z nietkanego polipropylenu i gąbki polietylenowej, jałowy, 10,4 cm x 8,7 cm | szt. | 50,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Opatrunek do stabilizacji wkłóć centralnych/ do żyły podobojczykowej/ wykonany z pianki polipropylenowej, z okienkiem z przejrzystej paroprzepuszczalnej foli poliuretanowej, jałowy, 10,1 cm x 8,3 cm | szt. | 825,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3. | Plaster do stabilizacji cewników donosowych, wykonany z różowego nietkanego polipropylenu 8,0 cm x 8,7 cm | szt. | 1 300,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 4. | Opatrunek hydrokwłóknisty, anty-biofilmowy, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 5 cm x 5 cm | szt. | 30,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5. | Opatrunek hydrokwłóknisty, anty-biofilmowy, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 800,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 6. | Opatrunek hydrokwłóknisty, anty-biofilmowy, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 15 cm x 15 cm | szt. | 130,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7. | Opatrunek hydrokwłóknisty, anty-biofilmowy, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 20 cm x 30 cm | szt. | 5,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8. | Opatrunek hydrokwłóknisty, anty-biofilmowy, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 45 cm x 2 cm | szt. | 40,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9. | Opatrunek wielowarstwowy piankowy na rany płytkie zakażone z umiwrowanym lub obfitym wysiękiem, przylepny, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 180,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10. | Opatrunek wielowarstwowy piankowy na rany płytkie zakażone z umiwrowanym lub obfitym wysiękiem, nie przylepny, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 10,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11. | Opatrunek wielowarstwowy piankowy na rany płytkie zakażone z umiwrowanym lub obfitym wysiękiem, przylepny, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 12,5 cm x 12,5 cm | szt. | 40,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12. | Opatrunek wielowarstwowy piankowy na rany płytkie zakażone z umiwrowanym lub obfitym wysiękiem, przylepny, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 25 cm x 30 cm | szt. | 5,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13. | Opatrunek wielowarstwowy piankowy na rany płytkie zakażone z umiwrowanym lub obfitym wysiękiem, przylepny, o działaniu absorbcyjnym i przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem (1,2%), zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, jałowy. Rozmiar 20 cm x 16,9 cm na kość krzyżową | szt. | 40,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14. | Opatrunek hydrokoloidowy okluzyjny przeznaczony do leczenia ran płytkich suchych bez infekcji i wysięku. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna), jałowy. Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 630,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15. | Opatrunek hydrokoloidowy okluzyjny przeznaczony do leczenia ran płytkich suchych bez infekcji i wysięku. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna), jałowy. Rozmiar 15 cm x 15 cm | szt. | 20,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 16. | Opatrunek hydrokoloidowy okluzyjny, cienki, przeznaczony do leczenia ran powierzchniowych suchych bez infekcji i wysięku. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna), jałowy. Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 270,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17. | Opatrunek hydrokoloidowy okluzyjny, cienki, przeznaczony do leczenia ran powierzchniowych suchych bez infekcji i wysięku. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna), jałowy. Rozmiar 15 cm x 15 cm | szt. | 100,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18. | Sterylny żel hydrokoloidowy,przeznaczony do leczenia ran suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną, jałowy. Opakowanie 15g | szt. | 150,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19. | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci pasty, do wypelniania ran głębokich bez martwicy, suchych lub z malą ilością wysięku, jałowa. Opakowanie 30 g | szt. | 95,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| RAZEM cena (koszt) pakietu netto |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | XXX |
| RAZEM cena (koszt) pakietu brutto |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | XXX |
| słownie koszt pakietu (brutto) .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pieluchomajtki, podkłady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | asortyment | jedn. miary | przewidywane zużycie 2-letnie op./szt. | stawka vat | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość zamówienia netto zł. op./szt. | wartość zamówienia brutto zł. op./szt. | Nazwa handlowa, opakowanie, kod REF, kod EAN | nazwa producenta | inforamacje o ilości wymaganych próbek (zgodnie z jedn. miary z kolumny "C") |
| 1. | Pieluchomajtki „nocne” o podwyższonym poziomie chłonności dla pacjentów z ciężkim problemem nietrzymania moczu i inkontynencji kałowej.Podwójny system dopasowania: elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pielucho majtek, oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów, umożliwiających zapinanie i odpinanie pieluchomajtek bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej.Podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność produktu i poczucie suchości, posiadający wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor. Wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. Chłonność: minimum 3000ml. Rozmiar: XL (obwód bioder 130-170cm lub 120-160cm) | szt. | 12 000,00 | 5% |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2. | Pieluchomajtki „nocne” o podwyższonym poziomie chłonności dla pacjentów z ciężkim problemem nietrzymania moczu i inkontynencji kałowej.Podwójny system dopasowania: elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pielucho majtek, oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów, umożliwiających zapinanie i odpinanie pieluchomajtek bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej.Podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność produktu i poczucie suchości, posiadający wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor. Wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. Chłonność: 2450-3000ml. Rozmiar: L (obwód 100-150cm lub 92-144cm) | szt. | 23 000,00 | 5% |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3. | Podkłady jednorazowe stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem łóżka, włóknina zewnętrzna, wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej, folia zewnętrzna, antypoślizgowa warstwa zewnętrzna. Rozmiar 40 cm x 60 cm | szt. | 1 000,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4. | Podkłady jednorazowe stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem łóżka, włóknina zewnętrzna, wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej, folia zewnętrzna, antypoślizgowa warstwa zewnętrzna. Rozmiar 60 cm x 90 cm | szt. | 3 000,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RAZEM cena (koszt) pakietu netto |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | XXX |
| RAZEM cena (koszt) pakietu brutto |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | XXX |
| słownie koszt pakietu (brutto) .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pakiet nr 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe (oferta na pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | asortyment | jedn. miary | przewidywane zużycie 2-letnie op./szt. | stawka vat | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość zamówienia netto zł. op./szt. | wartość zamówienia brutto zł. op./szt. | Nazwa handlowa, opakowanie, kod REF, kod EAN | nazwa producenta | inforamacje o ilości wymaganych próbek (zgodnie z jedn. miary z kolumny "C") |
| 7. | Opatrunek przeznaczony do opatrywania ran chirurgicznych pooperacyjnych z małą ilością wydzieliny lub do ran chirurgicznych niesączących oraz do zabezpieczania głębszych skaleczeń, w leczeniu których wymagane jest zastosowanie opatrunków jałowych. Dodatkowo może być stosowany do mocowania innych opatrunków nieprzylepnych, mocowania wkłuć centralnych i obwodowych, jałowy, z cienkiej półprzepuszczalnej folii poliuretanowej o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, pokryty klejem akrylowym bez zawartości lateksu, wyposażony w ramkę ułatwiającą aplikację, zaokrąglone rogi opatrunku. Rozmiar: 15 cm x 20 cm. | szt. | 250,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8. | Opatrunek do tamponady z 24 nitkowej gazy opatrunkowej impregnowanej obojętnym żelem węglowodorowym, jałowy, 5 m X 2 cm | szt. | 35,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9. | Opatrunek do tamponady z 24 nitkowej gazy opatrunkowej impregnowanej obojętnym żelem węglowodorowym, jałowy, 5 m X 4 cm | szt. | 7,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10. | Opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z miękką podkładką hydrożelową nasączoną 2% chlorheksydyną (3 cm x 4 cm), wodoszczelny, hipoalergiczny, przezroczysty, obrzeże wzmocnione włókniną. Czas działania min. 10 dni. 2 płytkie wycięcia na cewniki, 1 pasek mocujący, jałowy. Rozmiar: 10 cm x 12 cm (okienko: 8,3 cm x 6,5 cm) | szt. | 100,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13. | Kompresy z włókniny bawełnianej (bawełna naturalna 100%), jałowe, z nitką RTG, 4 warstwy, 10 x 10 cm, | op. (20 szt.) | 50,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15. | Plastry opatrunkowe cieliste z mikroperforacją, wododporne, elastyczne, mocny klej hipoalergiczny, 7,2 cm x 2,5 cm lub 7,6 cm x 2,5 cm. | op. (100 szt.) | 170,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Plastry opatrunkowe cieliste z mikroperforacją, wododporne, elastyczne, mocny klej hipoalergiczny, 7,6 cm x 1,9 cm. | op. (100 szt.) | 90,00 | 8% |  |  |  |  |  |  | 1 |
| RAZEM cena (koszt) pakietu netto |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | XXX |
| RAZEM cena (koszt) pakietu brutto |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | XXX |
| słownie koszt pakietu (brutto) .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……...............,dnia………20.... r.	                                                                                                                           ......................................................………………

(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)