## załącznik
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 | [9 empty] | Zał. Nr 2
papier, rękawy, torebki
lp. | asortyment | opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | Przewidywane zużycie 2-letnie op./szt. | jednostka miary lub wielkość opakowań | cena jedn. netto | stawka vat | cena jedn. brutto | wartość zamówienia netto zł. op./szt. | wartość zamówienia brutto zł. op./szt. | nazwa producenta/ handlowa | ilość próbek
1. | Rękawy foliowo-papierowe o długości 200 mb | Rękaw foliowo-papierowy płaski do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem. Testy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, grzew fabryczny wielokrotny. Dodatkowe informacje umieszczone na rękawie: napisy w języku polskim, nr LOT, rozmiar, papier o gramaturz 60g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju Oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Rękawy ze względów techniczno-higienicznych nawinięte na rolkę folią na zewnątrz. Laminat o grubości 52 µm ; oznaczenie normy na rękawie ISO 11607-1,2 ; wyrłób medyczny produkowany zgodnie z ISO13485-3 | 75mm | 10 | sztuki
|  |  | 100mm | 50 | sztuki
|  |  | 120mm | 30 | sztuki
|  |  | 150mm | 20 | sztuki
|  |  | 200mm | 20 | sztuki
|  |  | 250mm | 15 | sztuki
|  |  | 300mm | 4 | sztuki
|  |  | 380mm | 2 | sztuki
2. | Miękki papier krepowy- dostępny w 3 kolorach zielony, biały, niebieski | Papier o gramaturze 60/m2- parametry zgodne z normą PN EN 868-2; surowce użyte do produkcji - 100% pulpa celulozowa; posiada zwiększoną odporność na uszkodzenia typu: przekłucia, przerwania; nietoksyczny, niepalny, ulegający biodegredacji; przeznaczony do sterylizacji parą wodną/tlenkiem etylenu; każde opakowanie ma być oznaczone kartą charakterystyki wydana przez producenta w celu oceny parametrów i zgodości z normą; napisy w języku polskim. | zielony 100x100cm | 2 | 1 op. (250 arkuszy w op.)
|  |  | niebieski 100x100cm | 2 | 1 op. (250 arkuszy w op.)
|  |  | zielony 120x120cm | 2 | 1 op. (100 arkuszy w op.)
|  |  | niebieski 120x120cm | 2 | 1 op. (100 arkuszy w op.)
3. | Torebki ochronne samoprzylepne | Torebki ochronne samoprzylepne do ochrony pakietów sterylnych; samoprzylepne, łatwe do otwarcia i wyjęcia zawartości; mogą też służyć do innych celów- w celu zabezpieczenia materiału skażonego- jako jednorazowe zabezpieczenia materiału skażonego przed i w czasie zniszczenia, lub transportu do C.S.; na torebce podany rozmiar; napisy i etykiety w języku polskim. | 150x250mm | 10 | 1 op. (500szt. w op.)
|  |  | 200x300mm | 10 | 1 op. (500szt. w op.)
|  |  | 300x500mm | 20 | 1 op. (250 zt. w op.)
|  |  | 400x550mm | 22 | 1 op. (250szt. w op.)
|  |  | 400x760mm | 24 | 1 op. (100 szt. w op.) | 92 | 23% | 99.36 | 2208 | 2384.64
4. | Torebki foliowo- włókninowe płaskie | Włóknina w torebkach o gramaturze 60g/m2; druga strona z laminatu foliowego, duża wytrzymałość dla ciężkich przedmiotów lub o dużej objętości; wskaźniki umieszczone pomiędzy warstwami folii; 3 lata gwarancji, na włókninie podany kierunek otwierania, rozmiar opakowania, numer LOT. | 210x420mm | 1500 | sztuki
|  |  | 270x450mm | 1500 | sztuki
|  |  | 320x500mm | 900 | sztuki
RAZEM cena (koszt) pakietu netto
RAZEM cena (koszt) pakietu brutto
………………………………………………….
data, podpis osoby upoważnionej
Pakiet nr 2
testy,wskazniki,
lp. | asortyment | opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | Przewidywane zużycie 2-letnie op./szt. | j.m. | cena jedn. netto | stawka vat | cena jedn. brutto | wartość zamówienia netto zł. op./szt. | wartość zamówienia brutto zł. op./szt. | nazwa producenta/ handlowa | ilość próbek
1. | Kontrola para wodną | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Możliwość zastosowania testu dla różnych programów sterylizacji w parze wodnej w zakresie parametrów: 1340C od 3,5 min do 10 min oraz 1210C od 15 min do 30 min. Jednoznaczna zmiana koloru z barwy jasnej na ciemną. Test samoprzylepny umożliwiający jego przyklejenie do dokumentacji. Test zgodny z normą EN ISO 11140-1. Opakowanie 500 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z poz 2. |  | 8 | op | [6 empty] | 4 szt
2. | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej | Przyrząd testowy procesu dla wskaźników chemicznych do kontroli wsadu w parze wodnej z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. |  | 2 | szt.
3. | Test Biwie-dick | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Możliwość zastosowania testu dla programu Bowie-Dick w zakresie parametrów: 1340C - 3,5 min. oraz 1210C - 15 min. Jednoznaczna zmiana koloru z barwy jasnej na ciemną. Test samoprzylepny umożliwiający jego przyklejenie do dokumentacji. Test zgodny z normą EN ISO 11140-4. Opakowanie 500 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z poz 4 |  | 2 | op | [6 empty] | 4 szt
4. | Przyrzad testowy | Przyrząd testowy do testów symulacyjnych Bowie-Dick z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na test powinna zapewniać, że test jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających się skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. |  | 2 | szt.
5. | Wskaźnik biologiczny | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 570C. Opakowanie 100 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z poz 6. |  | 14 | op | [6 empty] | 4szt
6. | Uchwyt kontroli mycia chemicznego | Przyrząd testowy procesu dla wskaźników biologicznych do kontroli wsadu w parze wodnej z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora |  | 2 | szt.
7. | Test | Test do kontroli skuteczności mycia w myjni - dezynfektorze. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik G - odpowiednik puddingu z grysiku (z semoliny), naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego.. Opakowanie 320 szt. |  | 18 | op | [6 empty] | 4 szt
8. | Uchwyt do testów kontroli mycia | Uchwyt do testów kontroli mycia w myjni - dezynfektorze. Uchwyt kompatybilny z testami skuteczności mycia. |  | 2 | szt.
9. | Etykiety | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną , kolor niebieski zapis informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie 12 rolek, każda rolka po 750szt.etykiet, w komplecie wałek z tuszem do metkownicy. Kompatybilne z posiadanymi przez szpital Metkownicami GKE. |  | 20 | op. | [6 empty] | 4 szt
10. | Metkownica | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do naklejania etykiet 2-krotnie przylepnych z wyposażeniem, fabrycznie nowa; 1)min. 10 znaków w rzędzie 2)możliwość druku liter i cyfr 3)zapis wzdłuż przesuwu etykiet. Kompatybilna z etykietami z poz 7. |  | 1 | szt.
11. | Taśma ze wskaźnikiem | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, mocno przylepna do oklejani pakietów narzędziowych. Szer. 25 mm dł. 50 m. |  | 20 | szt.
12. | Taśma bez wskaźnika | Taśma krepowana bez wskaźnika, wodną, mocno przylepna do oklejani pakietów narzędziowych. Szer. 25 mm dł. 50 m. |  | 20 | szt.
13. | Testy zgrzewu | Testy kontroli szczelności zgrzewu do opakowań papierowo foliowych, opakowanie 250 szt. |  | 6 | op | [6 empty] | 4 szt
14. | Koperty | Koperta systemu dokumentacji służy do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę dla jednego sterylizatora w ciągu dwóch dni lub dwóch sterylizatorów w ciągu jednego dnia (posiada miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 10 wsadów dla jednego sterylizatora). op. 100 szt. |  | 1 | op
15. | Koperty | Koperta systemu dokumentacji służy do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę dla myjni dezynfektora, możliwość wklejenia testów skuteczności mycia op. 100 szt. |  | 2 | op
16. | Test pozostałości białkowych | Test do wykrywania pozostałości białkowych. Bardzo wrażliwy na obecność pozostałości białkowych na narzędziach poddanych kontroli. 80 µg po 1 minucie w temperaturze pokojowej (21 - 25°C) 50 µg po 5 minutach w temperaturze pokojowej (21 - 25°C) 20 µg po 10 minutach w temperaturze pokojowej (21 - 25°C) Zmiana barwy: Z zielonej do fioletowej. Opakowanie 100 szt. |  | 2 | op
17. | Plomby | Plomby plastikowe do kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Op. 1000 szt. |  | 3 | op
18. | Plomby | Plomby papierowe do kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i miejscem na przyklejenie etykiety. Wymiary 35 x 74 mm Op. 1000 szt. |  | 3 | op
19. | Testy dezynfekcji | Testy do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w temp 93oC przez 10 min. Op 100 szt. |  | 25 | op | [6 empty] | 4 szt
20. | Test skuteczności mycia | Test kontroli skuteczności mycia służy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni ultradźwiękowej. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikowa zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-5 Załącznik C. Test samoprzylepny z tworzywa sztucznego op. 40 szt. |  | 25 | op | [6 empty] | 4 szt
21. | Przyrzad testowy | Przyrząd testowy procesu do symulacji narzędzi chirurgicznych w myjniach ultradźwiękowych. Przyrząd składa się ze stojaka o wysokości 20 cm ze stali nierdzewnej i regulowanego uchwytu |  | 1 | szt.
22. | Wkładki | Wkładki wchałaniające wilgoć do wykładania tac i kontenerów sterylizacyjnych, gramatura papieru 50 g/m2, wymiary 30 x 50 cm opakowanie 500 szt. |  | 2 | op
23. | szczotka | Podwójna szczotka do czyszczenia narzędzi z bardzo twardym włosiem nylonowym, długość całkowita 175 mm , długość szczotki 30 i 40 mm, długość włosia 10 i 10 mm. |  | 5 | szt.
24. | szczotka | Wygięta szczotka z bardzo mocnym włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Może być poddawana myciu w myjni dezynfektorze i sterylizacji parą wodną. Kolor niebieski. Wymiary dł. 165 mm, długość powierzchni czyszczącej 30 mm i 45 mm dł. włosia 12 mm i 12 mm. op 10 szt |  | 1 | op
25. | szczotka | Szczotka do czyszczeni narzędzi z włosiem metalowym, długość całkowita 180 mm, długość szczotki 40 mm, długość włosia 15 mm. |  | 5 | szt.
26. | szczotka | Szczotka do czyszczeni narzędzi z włosiem miedzianym długość całkowita 180 mm, długość szczotki 40 mm, długość włosia 15 mm. |  | 5 | szt.
RAZEM cena (koszt) pakietu netto | [8 empty] | 0
RAZEM cena (koszt) pakietu brutto | [9 empty] | 0
………………………………………………….
data, podpis osoby upoważnionej
Pakiet Nr 3 testy sterylizacji
lp. | asortyment | opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | Przewidywane zużycie 2-letnie op./szt. | jednostka miary lub wielkość opakowań | cena jedn. netto | stawka vat | cena jedn. brutto | wartość zamówienia netto zł. op./szt. | wartość zamówienia brutto zł. op./szt. | nazwa producenta/ handlowa | ilośc próbek
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13.
1. | Taśma kontrolna sterylizacji suchym gorącym powietrzem | Typu TGP 155°C - 15 minut | 1x50mb | 2 | rolka
2. | Test emulacyjny do sterylizacji parowej | (CLASS-6) 134°- 5,3 minut/ 121°C - 15 minut | op.=250szt | 250 | szt
3. | Test wieloparametrowy do suchego gorącego powietrza | (CLASS-4) 160° - 120 minut/ 170°C - 60 minut | op.=250szt | 250 | szt
RAZEM cena (koszt) pakietu netto | [8 empty] | 0
RAZEM cena (koszt) pakietu brutto | [9 empty] | 0
………………………………………………….
data, podpis osoby upoważnionej

## Raport zgodności
kalkulacja sterylizacja-1.xls — raport zgodności
Uruchom na: 12.05.2017 11:40
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień | Wersja
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 5 | Excel 97–2003