Załącznik nr 8
Do Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w SPZOZ w Łukowie
(dot. Rozdz. III lit. D pkt 2.1a)

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 2 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych

wykonanie płyty fundamentowej oraz ławy fundamentowej pod posadowienie budynku modułowego pracowni rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury
i zagospodarowaniem terenu

 (przedmiot zamówienia)

7/INWEST/2021
(nr nadany postępowaniu)

     /-/ Dariusz Orzeł
...........................................
    ZATWIERDZAM
(Dyrektor lub właściwy zastępca Dyrektora)

Łuków, 5 października 2021 r.

1. ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Adres: ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
Telefon: (25) 7982980 faks: (25) 7982603; e-mail: inwest@spzoz.lukow.pl
Godziny urzędowania od 07:30 do 15:00.
NIP: 825-17-11-719; Regon: 000306472

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie płyty fundamentowej oraz ławy fundamentowej
pod posadowienie projektowanego budynku parterowego modułowego wykonanego
w konstrukcji stalowej wraz z dostosowaniem infrastruktury i zagospodarowania terenu. Zakres prac obejmuje również wykonanie płyty fundamentowej pod montaż agregatu wody lodowej, podestu ze stopniem, pochylni dla niepełnosprawnych oraz instalacji kanalizacyjnej
i deszczowej, przyłączy instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Nieruchomość na której będzie realizowana przedmiotowa inwestycja jest własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, przy ul. Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków,
dz. Nr 8807/6, obręb: Łuków. Działka jest w pełni zagospodarowana, posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Rogalińskiego 3, z której istnieje bezpośredni zjazd. Działka jest uzbrojona
w sieć kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną i telefoniczną.

W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYKONANIE NASTEPUJĄCYCH PRAC:
Płyta fundamentowa realizowana będzie jako monolityczna, wykonywana na budowie, posadowiona na zagęszczonym podłożu budowlanym, przynajmniej do poziomu przemarzania lub głębiej w wypadku gruntu słabonośnego lub nienośnego. Następnie zaprojektowano warstwę betonu podkładowo - wyrównawczego (tzw. chudy beton), na który zakłada
się ułożenie hydroizolacji w postaci papy bitumicznej, warstwy styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 12 cm., ze względu na to, że płyta fundamentowa posadowiona jest powyżej głębokości przemarzania, a następnie folii PE. Projektowany budynek realizowany w II etapie inwestycji (nie dotyczy niniejszego zamówienia) częściowo będzie posadowiony na żelbetowej płycie
a łącznik z budynkiem na ławie fundamentowej, której poziom usadowienia nawiązuje
do poziomu wykonanych ław fundamentowych.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE – opis ogólny:
1. Ławy fundamentowe izolowane wraz ze ścianami fundamentowymi w systemie producenta izolacji pionowo i poziomo za pomocą papy bitumicznej o podobnych lub lepszych parametrach:
- grubość: 4-4,2 mm,
- wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa,
- reakcja na ogień: klasa F,
- atest higieniczny do zastosowania na fundamentach,
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - maksymalna siła rozciągająca (N/50mm): 1000-12000 wzdłużnie i 8000-100 w poprzek,
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – wzdłużnie (%): 50-60 wzdłużnie i w poprzek,
- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) N – 350-450 wzdłuż i w poprzek,
- odporność na obciążenia statyczne: 20 kg,
- odporność na uderzenie (mm) 1500metoda A i 2000 metoda B (EN12691),
- wytrzymałość złączy na ścianie (N/50mm) – 800 (-100/+200) zakład podłużny i 100
(-100/+200) zakład poprzeczny,
- giętkość w niskiej temperaturze: (C) ≤ -12/Ø30 mm,
Podczas prowadzenia robót budowlanych przy istniejących ścianach należy odnowić izolacje
p. wodne.
2. Trwałość, wodoszczelność po starzeniu sztucznym Metoda B – wodoszczelność
przy ciśnieniu 200 kPa minimum 50 letnia imienna gwarancja producenta. Papa fundamentowa
ma się charakteryzować:
- całkowita szczelność po umieszczeniu pogrubionej warstwy długowiecznej powłoki asfaltowo – kauczukowej, BIO- żywicznej SBS pod osnową,
- funkcjonalna żywotność papy równą technicznej żywotności budynku,
- zwiększoną odporność na przebicia dynamiczne w trakcie prac budowlanych, - odporność
na korozję biologiczną pochodzącą z gruntu dzięki dodatkom przeciwko korozji biologicznej
i przerastaniu korzeni,
- minimum – miesięczną odporność na promieniowaniu UV w trakcie prac,
- odporność na osiadanie w i ruchy podłoża.
Szczegóły wykonania zbrojenia ław i gabarytów wg opracowania br. konstrukcyjnej.
3. Ściany zewnętrzne podziemne, fundamentowe wykonać jako monolityczne elementy. Izolację ściany fundamentowej wykonać jak przedstawiono w części graficznej. Dopuszcza
się wykonanie innego systemu, , który gwarantuje szczelność ścian fundamentowych oraz pozwala na uzyskanie imiennej gwarancji producenta na okres 50-99 lat. Ścianę wykonać
w warstwach:
- polietylenowa membrana kubełkowa lu mata drenująca klejona do podłoża,
- polistyren ekstrudowany XPS gr. 8 cm do górnego poziomu fundamentów,
- izolacja p. wodna – 2 x papa bitumiczna klejona,
- ściana fundamentowa żelbetowa,
- izolacja p. wodna jak od strony zewnętrznej.
4.	Projektowana pochylnia dla niepełnosprawnych powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m oraz krawężniki o wysokości co najmniej 7 cm. Zaprojektowano nachylenie pochylni ok 5%. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych posiada obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
przy czym odstęp pomiędzy nimi powinien mieścić się w granicach 1 m - 1,1 m.
W zakres prac wchodzą:
- wykonanie płyty fundamentowej oraz ławy fundamentowej pod posadowienie projektowanego budynku parterowego modułowego,
- wykonanie płyty fundamentowej pod montaż agregatu wody lodowej,
- wykonanie podestu ze stopniem oraz pochylni dla niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej i deszczowej,
- wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) m. in.:

branża budowlana
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45320000-6 Roboty izolacyjne

branża elektryczna
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

branża sanitarna
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45232451-8 Instalacja kanalizacji deszczowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany
WARUNKI:
1. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane Wykonawca udzieli
   co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru zadania (podpisania protokołu odbioru końcowego). Wykonawca dokona przeglądu pogwarancyjnego robót wykonanych w przedmiocie umowy (bezpośrednio przed upływem wynikającego z zawartej umowy terminu rękojmi i/lub gwarancji. Przegląd pogwarancyjny bezusterkowy jest podstawa do rozliczenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
2. Przy ustalonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca
   na podstawie przekazanych materiałów, sporządza ofertę cenową według własnego uznania
   i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym instalacyjne na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego co do zakresu i formy z przedmiarami robót, na kwotę zgodną ze złożoną ofertą, w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
3. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz zapoznanie się z jego otoczeniem, a także oszacowanie na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy.
4. W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zaleceń Inspektora Nadzoru/Projektanta, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie, co należy uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w ich realizacji, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych
   w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów, należy ograniczyć
   do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
7. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę.
8. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu
   o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednorazową płatność za realizację zamówienia.

4. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
      Termin realizacji całości umowy do 29 października 2021 r.
5. WYMAGANE DOKUMENTY (wybrać stosownie do przedmiotu zamówienia)
  5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5.2. Foldery, opisy techniczne, oświadczenie producenta lub karty katalogowe produktów pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów.
  5.3. Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania / deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów.
  5.4. Wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym tj. w zakresie budowy
  lub przebudowy i rozbudowy obiektu, w tym wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych
  i wykończeniowych oraz instalacyjnych o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (Załącznik nr 3). Wykonawca winien podać datę wykonania zamówienia, jego odbiorcę
  oraz załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi tj. bez zastrzeżeń.
  5.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące
  się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone:
a) pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą - Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu
o wartości robót minimum 150 000,00 zł
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6.3. Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  6.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  6.5.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego	zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
  i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

SPZOZ w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

i opisane: wykonanie płyty fundamentowej oraz ławy fundamentowej pod posadowienie budynku modułowego pracowni rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury i zagospodarowaniem terenu

„Nie otwierać przed dniem 11 października 2021 r., godz. 10.30”
     7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1. Oferty winny być złożone w siedzibie SPZOZ w Łukowie przy ulicy Rogalińskiego 3, w sekretariacie (budynek administracji), w terminie do 11 października 2021 r.
do godziny 10.00.
7.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
  8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie prześle odpowiedzi do wszystkich zaproszonych Wykonawców/zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej:
  www.spzoz.lukow.pl (w zakładce: „zamówienia do 130000”)*.
*- odpowiednio w zależności czy postępowanie było ogłoszone czy oferty wysłane
8.2.	Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osobę/y: Monika Burdach, e-mail: inwest@spzoz.lukow.pl, tel. 25 798 28 60 w. 233
  8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila.
  1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
9.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rogalińskiego 3, pok. Nr 9, w dniu 11 października 2021 r., o godzinie 10.30.
9.2 Otwarcie ofert jest jawne.
     10. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  10.1. Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
cena oferty brutto - 100 %
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
        najniższa cena oferty brutto
        liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 100

W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu powyższego wzoru.
      10.2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
- żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w ZO,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką zamawiający może przeznaczyć
  na finansowanie zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

     12. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
  12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
  12.2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen w ofercie.
        12.3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty).
13.2. Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.