Meble płycinowe

Lp.	PARAMETR/ / WARUNEK	TAK/NIE	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku
I.	Parametry techniczne
1.	Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla.	TAK
2.	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).	TAK
3.	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi.	TAK
4.	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.	TAK
5.	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron	TAK
7.	Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi,	TAK
8.	Zawiasy z cichym domykiem,	TAK
9.	W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe.	TAK
10.	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z HDF 3,2 mm.	TAK
11.	Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji.	TAK
12.	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia.	TAK
13.	Uchwyty meblowe C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu	TAK
II.	Pozostałe warunki
1.	Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych.	TAK, załączyć
2.	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.	TAK, załączyć
3.	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13484:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych.	TAK, załączyć